## Schema OT
Dichiarazione da compilare a cura del Concorrente
Allegato 10. SCHEMA DI OFFERTA TECNICA OGGETTO: Fornitura ed Implementazione di una soluzione di sicurezza IoT/OT
Il sottoscritto Concorrente ________________________________________ con sede legale in ______________, Via/Piazza ____________________ n. ____ cap. _________ città _________________ provincia di _______________, C.F. n. ___________________ partita I.V.A. n. ________________ ed iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________ con il n. ________________ [N.B.: in caso di raggruppamenti/aggregazioni di imprese indicare i riferimenti della mandataria e delle mandanti]
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: per ciascuno dei seguenti sub-criteri di valutazione, il Concorrente seleziona, mediante il menù a tendina, una tra le opzioni previste. N.B. La mancata selezione di una fra le opzione previste per ciascun sub-criterio di valutazione comporterà l'assegnazione, in relazione al criterio stesso, di una punteggio pari a 0.
A.1 | Descrizione | Recommended (R) / Nice to Have (NTH) | Punteggio massimo | Ambito | Opzioni |  | Risposta del Concorrente
A.1.1 | Il sistema è in grado di gestire sorgenti di dato statiche aggiuntive. In particolare, il sistema importa e correla gli UUID di ogni dispositivo da una piattaforma di asset inventory esterna. La correlazione è automatica o manuale. L'importazione e la correlazione sono fatte tramite API o SDK. Questi campi aggiuntivi dovranno essere usati come chiave per fare query di ricerca (confrontare Caso d'Uso 1 del capitolato). | R | 1.2 | Functional | A | Requisito NON rispettato.
[5 empty] | B | Import correlazione manuali (no chiave per ricerche dedicate)
[5 empty] | C | Import e correlazione automatiche, no chiave per ricerche dedicate.
[5 empty] | D | Requisito pienamente rispettato.
A.1.2 | Il sistema è in grado di correlare eventi relativi ad un incidente, ad un indicatore di compromissione o a dei comportamenti riconosciuti dal framework MITRE ATT&CK for ICS. Il sistema è in grado di mappare ogni segnalazione secondo tale framework. | R | 1.2 | Functional | A | Requisito NON rispettato.
[5 empty] | B | Correlazione limitata a incidenti, no IoC e no MITRE.
[5 empty] | C | Correlazione limitata a incidenti e IoC, no MITRE.
[5 empty] | D | Requisito pienamente rispettato.
A.1.3 | Record relativi agli asset inventariati dal sistema editabili per consentire l’annotazione di eventuali considerazioni relative al dispositivo. | R | 1.2 | Functional | A | Nessun campo editabile
[5 empty] | B | Minoranza di campi editabili e maggioranza non editabili.
[5 empty] | C | Maggioranza di campi editabili e minoranza non editabili.
[5 empty] | D | Requisito pienamente rispettato.
A.1.4 | Il sistema è in grado di taggare e classificare i dispositivi secondo il security level di IEC 62443 e di presentare una vista a zone, configurabili secondo i requisiti di rischio di ASPI. Il sistema è in grado di fornire una vista che metta in risalto eventuali gap fra Security Level Target e Security Level Capabilities, come definiti da IEC ISA 62443-1-1. | R | 1.2 | Functional | A | Requisito NON rispettato.
[5 empty] | B | Classificazione secondo 62443, non è possibile personalizzare il rischio ASPI, nessun calcolo gap verso target level.
[5 empty] | C | Classificazione secondo 62443 e rischio ASPI, no gap verso target level.
[5 empty] | D | Requisito pienamente rispettato.
A.1.5 | Il sistema permette l'interrogazione attiva dei dispositivi connessi alla rete con altri protocolli quali ONVIF e NTCIP. | R | 1.2 | Functional | A | Requisito NON rispettato.
[5 empty] | B | NTCIP Supportato, ma non ONVIF
[5 empty] | C | ONVIF Supportato, ma non NTCIP
[5 empty] | D | Requisito pienamente rispettato.
A.1.6 | Il sistema offre capacità di analisi dei campi dei pacchetti del protocollo MODBUS, PROFINET, SNMP, ONVIF, NTCIP. | R | 1.2 | Functional | A | Requisito NON rispettato.
[5 empty] | B | Si analizzano alcuni campi di alcuni protocolli citati.
[5 empty] | C | Si analizzano tutti i campi di alcuni protocolli citati.
[5 empty] | D | Si analizzano tutti i campi di tutti i protocolli citati.
A.1.7 | Il sistema è in grado di processare ed aggiungere informazioni relative ad un asset o ad una connessione di rete basata sulla valutazione di PCAP. | R | 1.2 | Functional | A | Requisito NON rispettato.
[5 empty] | B | Il sistema permette di analizzare PCAP, ma non permette l'aggiunta di nuovi record nell'asset inventory sulla base di essi.
[5 empty] | C | Requisito pienamente rispettato.
A.1.8 | Per ogni asset, il sistema è in grado di fornire una lista di porte TCP/UDP in ascolto ed eventuali servizi associati. | R | 1.2 | Functional | A | Requisito NON rispettato.
[5 empty] | B | Il sistema è in grado di vedere le porte aperte ma non riesce ad identificare i servizi esposti su porte non standard.
[5 empty] | C | Il sistema è in grado di riconoscere un sottoinsieme limitato di servizi anche su porte non standard (Telnet, SSH, HTTP, FTP)
[5 empty] | D | Requisito pienamente rispettato.
A.1.9 | Il sistema è in grado di accorgersi (detect) di comportamenti malevoli (e.g., del codice malevolo) che transitano sulla rete. | R | 1.2 | Functional | A | Requisito NON rispettato.
[5 empty] | B | Riconoscimento su firma
[5 empty] | C | Riconoscimento su comportamento
[5 empty] | D | Riconoscimento su ispezione campi.
A.1.10 | Il sistema è in grado di fornire le seguenti informazioni: OEM, modello e SN dell’asset. | R | 1.2 | Functional | A | Requisito NON rispettato.
[5 empty] | B | È disponibile una limitata gamma di OEM riconosciuti (PLC ABB esclusi)
[5 empty] | C | È disponibile una limitata gamma di OEM riconosciuti (PLC ABB inclusi)
[5 empty] | D | Requisito pienamente rispettato
A.1.11 | Il sistema è in grado di fornire indicazioni su eventuali perdite di connettività, spegnimento o riavvio dell'asset. | R | 1.2 | Functional | A | Requisito NON rispettato.
[5 empty] | B | Requisito pienamente rispettato
A.1.12 | Il sistema è in grado di fornire un inventario di software e firmware installati sui dispositivi, inclusa versione. In particolare, il sistema è in grado di fornire indicazioni sul sistema operativo, patch installate, e indicare mancate installazioni critiche. Inoltre, Il sistema è in grado di fornire una lista aggiornata dinamicamente di hardware e software installati per ogni asset gestito. | R | 1.2 | Functional | A | Requisito NON rispettato.
[5 empty] | B | Il sistema riesce a riconoscere il Firmware del dispositivi
[5 empty] | C | Il sistema riesce a riconoscere i componenti hw dei dispositivi.
[5 empty] | D | Requisito pienamente rispettato
A.1.13 | Il sistema è in grado di mantenere una lista di exploit disponibili, riferito anche a repository pubblici (e.g. www.exploit-db.com ) per ogni vulnerabilità rilevata sugli asset gestiti. | R | 1.2 | Functional | A | Requisito NON rispettato.
[5 empty] | B | La lista di exploit e vulnerabilità c'è ma non è integrabile con repository pubblici
[5 empty] | C | Requisito pienamente rispettato
A.1.14 | Il sistema è in grado di organizzare un inventario delle vulnerabilità riscontrate prioritizzando le stesse in diverse viste riferite ai principali standard di riferimento (e.g. per CVE, NVD e ICS-CERT), che ogni utente potrà customizzare. | R | 1.2 | Functional | A | Requisito NON rispettato.
[5 empty] | B | Il sistema implementa solo uno standard di quelli citati.
[5 empty] | C | Il sistema implementa solo due standard di quelli citati.
[5 empty] | D | Requisito pienamente rispettato
A.1.15 | Il sistema è in grado di implementare query complesse che dal DB dell'inventario delle vulnerabilità siano in grado di risalire, incrociando i dati delle connessioni recenti, agli asset gestiti che potenzialmente sono stati impattati da specifiche campagne di attacco. | R | 1.2 | Functional | A | Requisito NON rispettato.
[5 empty] | B | Possibilità di interrogazioni preimpostate e standard (non modificabili).
[5 empty] | C | Requisito pienamente rispettato
A.1.16 | Il sistema è in grado di prevedere la gestione delle priorità per le vulnerabilità non risolte (patchate o mitigate da misure compensative). | R | 1.2 | Functional | A | Requisito NON rispettato.
[5 empty] | B | Il sistema si accorge di una patch installata ed eventualmente aggiorna il record relativo all'asset.
[5 empty] | C | Requisito pienamente rispettato
A.1.17 | Il sistema ha una vista di asset su base geografica e su base logica. Ad esempio, il sistema consente di vedere tutti gli asset di una galleria, di una stazione di esazione, oppure di vedere tutti gli asset catalogati nella stessa zona secondo i criteri definiti da ASPI seguendo la 62443-2-1 e 62443-3-2 | R | 1.2 | Functional | A | Requisito NON rispettato.
[5 empty] | B | Il requisito può essere soddisfatto datramite utilizzo di campi custom
[5 empty] | C | Requisito pienamente rispettato
A.1.18 | La console di monitoraggio consente la creazione di Key Risk Indicators (KRIs) basati su comportamenti anomali conosciuti o attraverso funzionalità native di User Behavioural Analytics (ML oriented). | R | 1.2 | Functional | A | Requisito NON rispettato.
[5 empty] | B | KRI basate su metriche (e.g., thresholds)
[5 empty] | C | KRIs basate anche su analisi comportamentali.
A.1.19 | Il sistema è in grado di supportare parzialmente o totalmente i seguenti standard: - IEC 62443; - NIST Cybersecurity Framework; - 20 CIS Controls (CIS18 as of 2021); - CIS Benchmark; - NIS2 Directive; - ISO 27001. | R | 1.2 | Functional | A | Requisito NON rispettato.
[5 empty] | B | Il sistema supporta almeno 2 degli standard citati
[5 empty] | C | Il sistema supporta almeno 4 degli standard ci
[5 empty] | D | Requisito pienamente rispettato
A.1.20 | Il sistema è in grado di supporta le versioni più recenti dei più comuni browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari). | R | 1.2 | Functional | A | Requisito NON rispettato.
[5 empty] | B | Solo 1 browser supportato.
[5 empty] | C | Solo 2 browser supportati.
[5 empty] | D | Requisito pienamente rispettato
A.1.21 | Il sistema è basato sia su sonde fisiche che virtuali, eventualmente anche immagini docker. In particolare, il sistema prevede una sonda centrale passiva, adeguatamente dimensionata, per collezionare il traffico che va verso il data center (cfr. caso 2) | R | 1.2 | Infrastructural | A | Requisito NON rispettato.
[5 empty] | B | Requisito pienamente rispettato
A.1.22 | La soluzione è in grado di integrarsi con le altre piattaforme di log management (basate su stack Elastic/Opensearch) della Committente per l'invio di log o allarmi non di sicurezza. | R | 1.2 | Infrastructural | A | Requisito NON rispettato.
[5 empty] | B | Compatibilità con alcuni Log Manager leader di mercato.
[5 empty] | C | Compatibilità con log manager basati su stack Elastic/Opensearch
A.1.23 | La soluzione è in grado di memorizzare i dati contenuti sui diversi repository (e.g. repository dei dati, repository di logging/auditing, repository della configurazione) in modalità sicura, garantendo integrità e riservatezza, sia negli ambienti di produzione che in quelli di preproduzione. | R | 1.2 | Infrastructural | A | Requisito NON rispettato.
[5 empty] | B | Requisito pienamente rispettato
A.1.24 | La soluzione garantisce un backup full settimanale di tutti i dati e il loro ripristino quando necessario. Il backup deve avere una data retention di almeno 6 mesi. Tale backup deve essere effettuato in modalità air-gap. Ciò significa che, in qualsiasi momento, almeno una copia dei dati della Committente sia offline, e quindi ci sia un’interruzione (“gap”) che isola i dati da qualsiasi connessione via cavo o WIFI. | R | 1.2 | Infrastructural | A | Requisito NON rispettato.
[5 empty] | B | Requisito pienamente rispettato
A.1.25 | La soluzione garantisce il backup sicuro dell'istanza e dei file di configurazione e il loro ripristino quando necessario. Il backup deve avere una data retention di almeno 6 mesi. | R | 1.2 | Infrastructural | A | Requisito NON rispettato.
[5 empty] | B | Requisito pienamente rispettato
A.1.26 | La soluzione proposta garantisce diverse visualizzazioni dell'interfaccia utente in base ai ruoli ( amministratore e non), alle abilitazioni, a policy specifiche, alla lingua preferita e al fuso orario dell'utente connesso. | R | 1.2 | Usability | A | Requisito NON rispettato.
[5 empty] | B | È possibile definire coni di visibilità sulla base solo di ruoli assegnati.
[5 empty] | C | È possibile definire coni di visibilità sulla base di alcuni (non tutti) metodi richiesti.
[5 empty] | D | Requisito pienamente rispettato.
A.1.27 | La soluzione proposta garantisce la possibilità di implementare alert di notifica sull'interfaccia utente a seguito del rilascio di nuove funzionalità | R | 1.2 | Usability | A | Requisito NON rispettato.
[5 empty] | B | Requisito pienamente rispettato.
A.1.28 | La soluzione proposta garantisce la creazione di report con filtri multipli basati su differenti parametri, e su base storica selezionando specifiche finestre temporali. | R | 1.2 | Reporting | A | Requisito NON rispettato.
[5 empty] | B | Generazione di report preimpostati non personalizzabili
[5 empty] | C | Requisito pienamente rispettato.
A.1 | Descrizione | Recommended (R) / Nice to Have (NTH) | Punteggio massimo | Ambito | Opzioni |  | Risposta del Concorrente
A.2.1 | Il sistema è in grado di permettere configurazione della sintassi di eventi di log. | NTH | 0.6 | Functional | A | Requisito NON rispettato
[5 empty] | B | Possibilità di selezione del solo livello di dettaglio dei log
[5 empty] | C | Possibilità di selezione del livello di dettaglio e di modifica sintassi di alcuni campi specifici
[5 empty] | D | Requisito pienamente rispettato.
A.2.2 | Il sistema è in grado di analizzare passivamente il traffico da una SPAN port di uno switch. | NTH | 0.6 | Functional | A | Requisito NON rispettato
[5 empty] | B | Requisito soddisfatto su porta non SPAN
[5 empty] | C | Requisito pienamente rispettato.
A.2.3 | Il sistema è in grado di rilevare la presenza di supporti rimovibili messi a disposizione dagli asset (e.g., USB keys, SD card) | NTH | 0.6 | Functional | A | Requisito NON rispettato
[5 empty] | B | Requisito pienamente rispettato.
A.2.4 | Il sistema è in grado di fornire un avvertimento se un asset fallisce la scrittura di un evento di log (e.g., spazio pieno su disco, mancata connessione o errori PKI verso il log server nel caso si usi syslog TCP over TLS). | NTH | 0.6 | Functional | A | Requisito NON rispettato
[5 empty] | B | Il sistema avverte se il log è fallito, ma non ne specifica il motivo
[5 empty] | C | Requisito pienamente rispettato.
A.2.5 | Il sistema è in grado di fornire nativamente o di implementare un alert innescato da tentativi di login falliti e logout anomali (e.g. connessioni SSH terminate in maniera anomala) sugli asset gestiti. | NTH | 0.6 | Functional | A | Requisito NON rispettato
[5 empty] | B | Meccanismo di alert ottenibile con configurazioni custom per il cliente
[5 empty] | C | Meccanismo di Alert out of the box
A.2.6 | Il sistema è in grado di censire, sui S.O. ove sia attuabile, le utenze presenti sugli asset gestiti (generiche, locali, di default, o condivise) | NTH | 0.6 | Functional | A | Requisito NON rispettato
[5 empty] | B | Requisito pienamente rispettato.
A.2.7 | Se rileva credenziali in chiaro (username/password), il sistema è in grado di fornire un alert ed eventualmente fornire ulteriori informazioni sull'eventuale associazione ad un sistema target. | NTH | 0.6 | Functional | A | Requisito NON rispettato
[5 empty] | B | Il sistema si accorge di scambi di credenziali in chiaro
[5 empty] | C | Il sistema è in grado di generare un allarme automatico
[5 empty] | D | Requisito pienamente rispettato.
A.2.8 | Il sistema è in grado di fornire un alert in caso di login failed ripetuti di un'utenza in un lasso temporale molto basso (e.g., attacco Brute Force, o errore di programmazione), per innescare un eventuale blocco/isolamento del dispositivo sorgente. | NTH | 0.6 | Functional | A | Requisito NON rispettato
[5 empty] | B | Ci sono alcuni allarmi preimpostati ma non personalizzabil
[5 empty] | C | Requisito pienamente rispettato.
A.2.9 | Il sistema è in grado di rilevare nuove conversazioni di rete (e.g., nuove rotte da dispositivi monitorati verso public Internet, nuove connessioni) | NTH | 0.6 | Functional | A | Requisito NON rispettato
[5 empty] | B | Il sistema capisce se la connessione è verso internet o meno, ma non rileva se è una nuova connessione.
[5 empty] | C | Il sistema rileva e notifica l'instaurazione di nuove connessioni.
[5 empty] | D | Requisito pienamente rispettato.
A.2.10 | Il sistema è in grado di fornire informazioni sul fallimento del backup (e.g.: configurazioni) di un asset | NTH | 0.6 | Functional | A | Requisito NON rispettato
[5 empty] | B | Requisito pienamente rispettato.
A.2.11 | La GUI del sistema è disponibile in italiano e/o inglese. | NTH | 0.6 | Functional | A | Requisito NON rispettato
[5 empty] | B | Solo inglese
[5 empty] | C | Solo Italiano
[5 empty] | D | Requisito pienamente rispettato.
A.2.12 | La soluzione proposta garantisce agli utenti amministratori della piattaforma di personalizzare i menu e le interfacce utente direttamente dall'interfaccia Web. | NTH | 0.6 | Usability | A | Requisito NON rispettato.D: Requisito pienamente rispettato.
[5 empty] | B | Requisito pienamente rispettato.
A.2.13 | La soluzione proposta garantisce a ogni utente finale di personalizzare la propria home page e di selezionare i widget, i cruscotti e le visualizzazioni dei dati che vede quando visita la home page, le label, le dashboard ed il loro contenuto, anche i termini grafici. | NTH | 0.6 | Usability | A | Requisito NON rispettato.
[5 empty] | B | Ci sono solo dashboard preimpostate
[5 empty] | C | È possibile creare dashboard con definizione dati, parametri, e tipi di grafico (istogramma, diagramma a torta,...)
A.2.14 | La soluzione proposta garantisce la possibilità di pianificare report, mandarli per email in maniera automatica e recuperare quelli inviati da uno storico. | NTH | 0.6 | Reporting | A | Requisito NON rispettato.
[5 empty] | B | Si possono schedulare i report, ma non inviarli per e-mail.
[5 empty] | C | Requisito pienamente rispettato.

## Foglio1 (hidden)
A | A | A | A
B | B | B | B
C | C | C
D